14. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 776

#### Ēkas energoaudita pārskats

ĒKAS ADRESE

I. Vispārīgs raksturojums

1. Ēkas identifikācija

| 1.1. Adrese |  |
| --- | --- |
| 1.2. Ēkas kadastra numurs |  |
| 1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai) |  |
| 1.4. Ēkas tips |  |

2. Pilnvarotā persona

| 2.1. Nosaukums |  |
| --- | --- |
| 2.2. Reģistrācijas numurs |  |
| 2.3. Juridiskā adrese |  |
| 2.4. Kontaktpersona |  |
| 2.5. Kontakttālrunis |  |

3. Neatkarīgais eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

| 3.1. Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| 3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma numurs |  |
| 3.3. Kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasta adrese, adrese) |  |

4. Energoaudits

| 4.1. Ēkas apsekošanas datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Energoaudita pārskata numurs |  |  |  |
| 4.3. Ēkas energoaudita sagatavošanas datums |  |  |  |
| 4.4. Ēkas energoaudita mērķis | Atjaunošana (renovācija) | Pārbūve (rekonstrukcija) | Jaunbūve |

5. Ēkas aprēķinos veikto pieņēmumu apraksts

II. Pamatinformācija par ēku

| 1. Ēkas konstruktīvais risinājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Ekspluatācijā nodošanas gads |  |  |  |
| 3. Stāvi | 3.1. pagrabs _____________ (ir/nav) 3.2. tipveida stāvi _____________ (skaits) 3.3. tehniskie stāvi _____________ (skaits) 3.4. mansarda stāvs _____________ (ir/nav) 3.5. jumta stāvs _____________ (ir/nav) |  |  |
| 4. Kopējā aprēķina platība (m2) |  |  |  |
| 5. Kopējā platība (m2) |  |  |  |
| 6. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) |  | garums (m) |  |
|  |  | platums (m) |  |
|  |  | augstums (m) |  |
| Ēkas skice |  |  |  |
| 7. Cita informācija |  |  |  |

8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas - pielikumā uz ____ lapām.

III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
(informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas)

| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) un biezums (mm) | Pirms projekta īstenošanas |  |  |  | Pēc projekta īstenošanas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Laukums (termiskajiem tiltiem - garums, m) | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem - W/(mK)) | Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Siltuma zudumu koeficients | Laukums (termiskajiem tiltiem - garums) | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem - W/(mK)) | Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m2 | W/(m2 K) | °C | W/K | m2 | W/(m2K) | oC | W/K |
| 1. | Ārsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jumts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda uz grunts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ārdurvis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Termiskie tilti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT |  |  |  |  |  |  |  | 7.1. pirms projekta īstenošanas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2. pēc projekta īstenošanas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3. normatīvais* |  |  |

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikumu.

IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

1. Ventilācijas sistēmas ēkā

| Parametrs |  | Pirms projekta īstenošanas | Pēc projekta īstenošanas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju | 1.1.1. aprēķina laukums, m2 |  |  |
|  | 1.1.2. tilpums, m3 |  |  |
|  | 1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h |  |  |
| 1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju | 1.2.1. aprēķina laukums, m2 |  |  |
|  | 1.2.2. tilpums, m3 |  |  |
|  | 1.2.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h |  |  |
|  | 1.2.4. aprēķinā izmantotā infiltrācija, 1/h |  |  |
|  | 1.2.5. siltuma atgūšanas (rekuperācijas) efektivitāte, % |  |  |
| 1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (dabiskā ventilācija) | W/K |  |  |
| 1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (mehāniskā ventilācija) | W/K |  |  |
| 1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve (kopējais) | W/K |  |  |
| 1.6. Iekštelpu aprēķina temperatūra | oC |  |  |
| 1.7. Ventilācijas siltuma zudumi (dabiskā ventilācija) apkures sezonā | kWh gadā |  |  |
| 1.8. Ventilācijas siltuma zudumi (mehāniskā ventilācija) apkures sezonā | kWh gadā |  |  |
| 1.9. Kopējie ventilācijas siltuma zudumi apkures sezonā | kWh gadā |  |  |

2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas - dati par iekārtām

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Aukstumenerģijas daudzums (kWh/gadā) | Pārbaudes akts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pievienots (jā/nē) | Datums |

3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā

3.1. Aprēķina parametri

| Parametri apkures periodā | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi (ņemot vērā ieguvumu izmantošanas koeficientu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 |
| Pirms projekta īstenošanas |  |  |  |  |
| Pēc projekta īstenošanas |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Zudumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi (ņemot vērā zudumu izmantošanas koeficientu) |
|  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 |
| Pirms projekta īstenošanas |  |  |  |  |
| Pēc projekta īstenošanas |  |  |  |  |

3.2. Cita informācija

V. Ēkas enerģijas bilance

1. Kurināmā patēriņš* - norādīt visus kurināmā veidus (pa energoresursiem), kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai.

| Gads | Sadalījums pa energoresursiem |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kurināmā veids | Mērvienība | Emisijas faktors | Zemākais sadegšanas siltums* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

2. Siltumenerģijas patēriņa dati

2.1. Kopējais siltumenerģijas patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Ūdens patēriņa dati

3.1. Karstā ūdens patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (m3gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Aukstā ūdens patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (m3gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Elektroenerģijas patēriņš ēkā

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

| Nr. p.k. | Energoefektivitātes pasākums | Enerģijas ietaupījums MWh gadā |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K)) |  |  |
| 2. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K)) |  |  |
| 3. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2 K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/m K)) |  |  |

2. Ēkas apkures sistēmas

| Nr. p.k. | Energoefektivitātes pasākums | Enerģijas ietaupījums MWh gadā |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |  |  |
| 2. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |  |  |
| 3. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |  |  |

3. Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas

| Nr. p.k. | Energoefektivitātes pasākums | Enerģijas ietaupījums MWh gadā |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |  |  |
| 2. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |  |  |
| 3. |  |  |
| Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |  |  |

VII. Aprēķinātās energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

| Enerģijas patēriņa sadalījums | Pirms projekta īstenošanas |  | Pēc projekta īstenošanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kopējais patēriņš (MWh gadā) | īpatnējais (kWh/m2 gadā) | kopējais patēriņš (MWh gadā) | īpatnējais (kWh/m2 gadā) |
| 1. Apkurei |  |  |  |  |
| 2. Karstā ūdens sagatavošanai |  |  |  |  |
| 3. Dzesēšanai |  |  |  |  |
| 4. Mehāniskajai ventilācijai |  |  |  |  |
| 5. Apgaismojumam |  |  |  |  |
| 6. Citi patērētāji |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |

| Neatkarīgais eksperts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |

Datums __________________

PIELIKUMĀ:

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas.

Zemkopības ministra pienākumu izpildītāja ‒
iekšlietu ministre M. Golubeva